淮北市疾病预防控制中心冷链运输车、

淮北市传染病医院救护车紧急采购项目招标文件

项目编号：HBCG—202101CL

2021年4月30日

目  录

第一部分 投标人须知	2

第二部分 采购需求	7

第三部分 投标文件（格式）	5

第一部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

（一）本《投标人须知前附表》是对《投标人须知》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 淮北市疾病预防控制中心、淮北市传染病医院 |
| 2 | 出资人 | 淮北市疾病预防控制中心、淮北市传染病医院 |
| 3 | 项目名称 | 淮北市疾病预防控制中心冷链运输车、淮北市传染病医院救护车紧急采购项目 |
| 4 | 项目编号 | HBCG—2021--01CL |
| 5 | 招标形式 | 紧急采购公开招标 |
| 6 | 包别划分 | 分一、二两个包 ，第一包：淮北市疾病预防控制中心冷链运输车；第二包：淮北市传染病医院救护车 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：验收合格后支付。 |
| 8 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 9 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 供货及安装期限 | 签订供货合同后10日内完成供货。投标供应商也可根据自身情况报出合理的最短日期 |
| 11 | 免费质保期 | 最少1年，多于1年的期限自报。 |
| 12 | 投标保证金金额 | 投标保证金：每个包6000元。 2021年5月4日17：00前以转账的方式缴纳。 账户名称：淮北市疾病预防控制中心 帐号：1305020029200067507 开户行：工商银行淮北牡丹支行 账户名称：淮北市集中收治非典病人定点医院 帐号：1305016109024954282 开户行：工行淮北淮海路支行 |
| 13 | 答疑、澄清、变更或补充 | 投标供应商请注意： 淮北市疾病预防控制中心对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标供应商具有同样约束力。投标供应商应主动上网查询。淮北市疾病预防控制中心不承担投标供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。上述答疑、澄清、变更或补充在网站上发布。 |
| 14 | 勘察现场 | 不组织 □统一组织 |
| 15 | 投标文件份数及要求 | 投标文件： 正本1份，副本4份，电子文件1份（U盘）。 |
| 16 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间，详见招标公告 投标文件递交地点：同开标地点，详见招标公告 |
| 17 | 开标时间及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 投标样品 | □需要 不需要 |
| 20 | 采购人联系方式 | 详见招标公告 |
| 22 | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：要求 □不要求 本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）在本地具有固定的办公场所及人员； 2）在本地具有固定的合作伙伴； 3）在本地注册成立的； 备注：“本地”系指：淮北市 |
| 23 | 备注 | 特别提醒：供应商参与本次采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，或提供以次充好产品的，一经发现，将报相关部门依法查处。 |

二、投标人须知

（一）投标人资格要求

1、投标人应是在中国境内依法注册的独立法人企业，投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，须符合《政府采购法》第二十二条规定的要求；

2、投标人如为制造商，须具有有效的中华人民共和国汽车车辆生产许可证；投标人如为代理商或经销商，须具有有效的中华人民共和国汽车车辆经营许可证（或经营备案证）；

3、本项目不接受联合体投标。

（二）投标人提交的文件资料

1、投标人提交的文件资料包括：

（1）投标承诺书；

（2）投标报价表：第一包：本采购项目预算价为30万，包括完整车辆、入户、车税、保险及相关费用，保证车辆交付时正常上路使用; 第二包：本采购项目预算价为30万，包括完整车辆、入户、车税、保险及相关费用，保证车辆交付时正常上路使用;。价格采用人民币报价）；

（3）招标（技术参数）要求响应表，所投产品与招标要求逐项对比；

（4）投标人提供有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证，若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照（复印件盖章），无须再提供税务登记证书和组织机构代码证；

（5）法定代表人授权书（原件）；

（6）授权代表身份证（复印件盖章）；

（7）投标人如为制造商，提供汽车车辆生产许可证；投标人如为代理商或经销商，提供汽车车辆经营许可证（或经营备案证，复印件盖章）；

（8）产品生产或销售代理（授权）证书（如有）；

（9）售后服务内容承诺、质量保证；

（10）提供符合招标公告要求的业绩证明材料（复印件要求加盖公章）；

（11）企业、产品介绍资料（企业情况、检验检测报告、专利证书、宣传彩页、生产企业等）（如有）。

2、投标人提交的投标文件资料要求说明：

（1）提供的复印件资料原件备查；

（2）投标文件装订成册密封，第一页为封面，包括投标项目名称及编号、投标公司名称、联系方式（手机电话、邮箱）等，第二页为目录，请依据文件材料的装订顺序制作目录，每页有与目录相对应的页码；

（3）投标文件正本须打印并由授权代表签字、盖章生效；副本可由正本复印制作。要求正本1份，副本4份，注明“正本”或“副本”字样，电子文件1份（U盘）。有效性正本＞电子版＞副本。投标文件要求信封密封，加盖骑缝章，并必须明确表示投标项目名称、项目编号、联系人、联系手机、邮箱等信息。所有投标文件资料不予退还；

（4）本项目采取资格后审。上述资料的审核将在开标后由评审小组负责执行，资格后审不合格的投标人，其投标被否决；

（5）如发现投标人有提供虚假材料的情况，将取消其投标资格。情节严重的，报管理部门按有关规定严肃处理。

（三）评标方法

本采购项目采用综合评分评审方法。

综合评分表

| 评分项目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 经济上的评审（30分） | 进入复审各投标人中最低报价/该投标人的投标价)×30分。 经济上的评审得分（满分30分） | 30 |
| 设备技术参数响应30分 | 完全满足招标文件所有参数要求的得28分，较小负偏离可以满足使用需求的得25分≤得分＜30分，较多负偏离可以满足使用需求的得16分≤得分＜25分（如果某项技术参数属于个别品牌或厂家专有，并且投标人提供了相关偏离说明，评审委员会认为可以满足用户方需求的，则不作为技术偏离扣分）。 | 30 |
| 设备综合性能 30分 | 由评委对投标人所投设备的功能、性能、质量、运行稳定性等方面横向比较打分：优秀的27分≤得分≤30分，良好的24分≤得分＜27分，一般的21分≤得分＜24分 | 30 |
| 标书规范性1分 | 投标文件制作精细，资料目录页码编排规范，编写无错误得1分；投标文件制作较精细，资料目录页码编排基本规范，编写有微小错误得0.6分≤得分＜1分；投标文件制作一般，资料目录页码编排基本规范，编写有微小错误得0.5分。 | 1 |
| 售后服务及培训承诺3分 | 由评委根据投标人承诺的产品质量保证、售后服务保障体系、售后服务人员的技术水平、本地化情况等进行打分，优秀的得3分；良好的得2分；一般的得1分。 | 3 |
| 所投产品相关业绩2分 | 提供自2019年1月1日以来同品牌业绩1份，以完整的合同复印件为准。 | 2 |
| 交货完工日期4分 | 低于5日历日的得4分，满足交货完工期限得2分，超出交货完工日期不得分。 | 4 |
| 合计得分 |  | 100 |

注：因本项目属紧急采购项目，如果有效投标人不足3家，无法进行公开招标，可直接改为议价（竞价）方式采购。

（四）质疑

1、质疑提出

潜在供应商认为采购招标文件、过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在招标投标截止之日前或现场宣布评标结果后，现场以书面形式一次性提出质疑，评标结束后不再接受任何质疑。

2、质疑应提交的文件资料

潜在供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

第二部分  采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；
2、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；

4、下列采购需求中：如果要求提供产品相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料；

5、验收标准：应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。

6、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后不再受理对招标文件条款提出的质疑。

采购需求如下：

第一包：冷链运输车参数配置表

| 车辆技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  |
| 1 | 车体尺寸 mm: |  | 5341*2032*2580，2600(长×宽×高) |
| 2 | 轴距 mm： |  | 3300 |
| 3 | 车辆满载总质量 kg: |  | 3510 |
| 4 | 车辆整备质量 kg: |  | 2500 |
| 5 | 悬挂系统 |  | 前悬麦弗逊独立悬挂，后悬钢板弹簧非独立悬挂 |
| 6 | 最小离地间隙mm: |  | 141 |
| 7 | 最大扭矩 Nm/rpm: |  | 385/1800-2400 |
| 8 | 燃油种类: |  | 柴油 |
| 9 | 油箱容积（L）： |  | 80 |
| 10 | 工作方式: |  | 四缸直列、增压中冷、高压共轨柴油机 |
| 11 | 排气量 ml: |  | 1998 |
| 12 | 额定功率 kw |  | 90 |
| 13 | 变速箱： |  | 5前进档，1倒档 |
| 14 | 排放标准: |  | 国六 |
| 15 | 驱动方式 |  | 前轮驱动 |
| 16 | 最高时速 km/h: |  | ≧156 |
| 17 | 轮胎规格型号 |  | 215/75R16LT |
| 18 | 制动系统 |  | 前通风盘式，后实心盘式 |
| 19 | 额定载客（含驾驶员） |  | 3人 |
| 20 | 保温箱容积 |  | 3座：6.3 m³ |
| 21 | 保温箱有效容积 |  | 3座：4.8 m³ |
| 车辆主要配置 |  |  |  |
| 1 | 防抱死制动系统 (ABS) |  |  |
| 2 | 制动力分配系统(EBD) |  |  |
| 4 | 中控门锁 |  |  |
| 5 | 驾驶室3座椅 |  |  |
| 6 | 驾驶室安全气囊 |  |  |
| 7 | 驾驶室电动车窗 |  |  |
| 8 | 后双开门 |  |  |
| 9 | USB及收音音响系统 |  |  |
| 10 | 摇控钥匙 |  |  |
| 11 | 侧拉门双开 |  |  |
| 12 | 后排盲窗 |  |  |
| 13 | 乘客区LED照明灯 | 为乘客提供充足的亮度 |  |
| 14 | 后舱LED照明灯 | 为工作人员提供充足的亮度 |  |
| 15 | 内层304不锈钢 | 国家认可的食品级不锈钢，具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性 |  |
| 16 | 四面通风导流槽 | 确保货物底部，侧部不与厢体完全接触，保证整个厢体（尤其底部）冷气循环 |  |
| 17 | 紫外线消毒灯 | 能够有效保证对厢体的消毒 |  |
| 18 | 国产冷机机组（顶置） | 温度自动调节，达到动力、制冷的完美结合，在驾驶室里即可操作，简单方便 |  |
| 19 | 不锈钢门锁件 | 具备重量轻、强度高、耐腐蚀等特点。 |  |
| 20 | 花纹铝板（地板） | 提高冷藏厢内地板防滑、耐磨、易清洗 |  |
| 21 | 倒车雷达 | 倒车安全辅助设备，倒车时能够有效提醒驾驶员接近障碍物 |  |
| 22 | 温湿度记录仪 | 具超温报警、具温度显示，驾驶室内可观察车厢温度，具故障自检及代码显示， 可与计算机连接，有存储统计功能； |  |
| 23 | 冷王冷机（顶置） | 制冷机组只有单冷功能，最低温度可达-18℃；在配备加热系统功能条件下，冷藏箱温度可控制在 -18 ℃ 到 +20 ℃之间 |  |
| 24 | 后厢加热系统 | 制冷机组只有单冷的功能，最低可达-15℃；若要求后厢带升温功能，需要配备加热系统（冷藏箱温度可控制在 -15 ℃ 到 20 ℃之间）； |  |

第二包：救护车技术参数配置表

| 1 | 外形尺寸（mm） | 5341×2032×2407，2500 (长×宽×高) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 舱内尺寸（mm） | 2600×1710×1720(长×宽×高) |
| 3 | 钢板弹簧片数 | -/1 |
| 4 | 总质量（Kg）： | 3300 |
| 5 | 车体结构： | 承载式车身 |
| 6 | 整备质量（Kg）： | 2113 |
| 7 | 接近角/离去角： | 20/25 |
| 8 | 轴距（mm）： | 3300 |
| 9 | 最小离地间隙 mm： | 148 |
| 10 | 燃料种类 | 汽油 |
| 11 | 发动机排量： | 1997 |
| 12 | 额定功率 km/rpm | 98/5500 |
| 13 | 最大扭矩（n.m/rpm） | 300/3000 |
| 14 | 前悬/后悬（mm）： | 1014/1027 |
| 15 | 形式 | 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 |
| 16 | 轴荷： | 1455/1845 |
| 17 | 轴数： | 2 |
| 18 | 前轮距： | 1736 |
| 19 | 转向形式： | 方向盘 |
| 20 | 最高车速（km/h）： | 156 |
| 21 | 轮胎规格： | 215/65R16C |
| 22 | 后轮距： | 1736 |

| 23 | 依据标准： | GB3847-2005，GB17691-2018国Ⅵ |
| --- | --- | --- |
| 24 | 其它 | 驾驶室三人座、安全气囊、单侧开门、动力转向、 电动窗、中控门锁、前后冷暖空调（独立控制）、前后暖风装置、ABS、收音机、车窗 2/3 粘贴白色磨砂防爆膜 |
| 二、 | 医疗舱配置要求 |  |
| 车顶警灯及照明系统 |  |  |
| 1 | 车顶前部安装嵌入式蓝色 LED 警灯（含 100W 对外扩音喇叭） |  |
| 2 | 驾驶室安装警灯警报控制器（含对外喊话麦克风） |  |
| 3 | 车顶后尾部左右两边各安装 LED 爆闪灯 |  |
| 4 | 车顶尾部左右两侧各安装一对 LED 蓝色爆闪灯和 LED 白色外场照明灯 |  |
| 5 | 车头保险杆左右两侧安装 LED 蓝色爆闪灯 |  |
| 6 | 医疗舱顶部安装 LED 射灯(供输液时使用) |  |
| 电器设备 |  |  |
| ★一、电源控制专用智能数字交直流一体化电源控制系统。采用多线程方式快速检修排除故障。电源总成采用液晶触摸显示控制，集成电瓶分离、继电器、保险丝及汽车级别的接插件组成。每个通道的状态指示有利于客户详细了解每个通道的用电情况； 每个通道都有相应的过流过压报警指示，全硬件的过流过压检测电路和保护电路能快速的保护用电设备；每个通道都具备软启动功能，防止用电的超负荷和保护用电设备不被损坏。UPS\逆变器纯正弦波输出，带载能力强，具有充电、放电功能，并要提供国家 3C 认证。电瓶支持快速充电性能，整车电源系统能满足急救过程中的设备的用电 要求，保证急救中持续供电不低于 16 小时以上。 2.医疗舱控制系统采用集成控制，改装电路系统配备集成控制主机箱（提高整套电路系统安全性；维修、更换保险方便快捷、易操作） |  |  |
| 中央电源分配系统 |  |  |
| ★1 | 医疗舱配备 1000W 车载智能逆变系统，提供 24 小时不间断电源. 车顶提供原装进口非晶硅薄膜电池太阳能发电板，太阳能板尺寸为长＞2000mm 宽＞490mm 高＜3mm。太阳能板发电有效转换率不低于 12.7％额定电流不低于 5.6A 短路电流不低于 6.4A 额定电压不低于 17.8V 开路电压不低于 23.3.具有 EN61646 认证质保。并且可直接供电于急救医疗舱,平均供电量应大于 5KW. |  |
| 2 | 医疗舱内安装 220v 插座 4 个,医疗舱安装 12v 插座 2个. |  |
| 车身标识 |  |  |
| 1 | 按用户要求，1 套 |  |
| 急救舱内部 |  |  |
| 1 | 医疗舱所有内饰均采用高分子环保材质 |  |
| 2 | 医疗舱地板采用耐酸、碱、防火、防滑、防静电的海蓝色地板革 |  |
| 3 | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙, 分开前后车厢, 分隔墙上有一个透明玻璃窗，供前后车厢观望。 |  |
| 4 | 氧气瓶柜（内安装 1 个 10L 氧气瓶，含减压阀） |  |
| 5 | 医疗舱药品柜中部安装 1 组氧气终端接口及湿化瓶（可直接供病人和呼吸机使用） |  |
| 9 | 医疗舱顶部安装滑轨式折叠输液挂架（含 2 套输液挂钩） |  |
| 12 | 医疗舱顶部安装全方位安全扶手 |  |
| 13 | 医疗舱左侧预留设备安装位置（内有设备固定钢板预埋） |  |
| 14 | 医疗舱中隔板安装一套前后对讲系统（带喊话手柄及扩音喇叭） |  |
| 15 | 医疗舱中隔板处安装一个朝后的单人座椅（含安全带） |  |
| 16 | 医疗舱中隔板上部安装长条紫外线灭菌灯 |  |
| 17 | 医疗舱独立冷暖空调系统 |  |
| 18 | 医疗舱安装防撞头软包 |  |
| 19 | 医疗舱柜式床下方安装 1KG 灭火器及固定支架 |  |
| 20 | 医疗舱配备不锈钢污物桶 |  |
| 担架系统 |  |  |
| 1 | 医疗舱配置简易折叠担架。 |  |
| 2 | 医疗舱配置负压隔离舱2台 1.1产品结构组成及材质 产品由舱体、过滤装置、电气控制部分、正压气体单向阀、负压气体单向阀。附件：直流电源线、电池、操作手套组成。 舱体由隔离罩、操作口盖、支撑杆组成。其中操作口盖上有氧气接入阀，预留仪器通讯口、输液管孔位置。 隔离罩由塑料材质制成，支撑杆由塑料、铝合金材料制成。 1.2正常工作条件 a) 环境温度：-10℃～50℃； b) 相对湿度范围：≤93﹪ c）大气压力：86.0kPa～106.0kPa d) 电池充电电压：DC36V，车载供电DC12V e) 消耗功率30VA；支持车载电源 2. 性能指标 2.1外观 2.1.1舱体的整体外观应整洁，焊接牢固，表面不得有划痕、裂纹、斑痕等缺陷。 2.1.2舱体上的操作孔应光滑，不得有蜂窝毛刺等现象。 2.1.3过滤罐、电池、抽气风机的外观应光滑，色泽均匀，无明显的机械损伤及划痕等现象。 2.2拉链 隔离舱的拉链应不脱落、不发白、不脆化，高频焊接的接口应平整，无漏焊。 2.3性能尺寸 2.3.1尺寸 隔离舱舱体尺寸L×W×H为：1800×630×430mm（±20%）。 2.3.2换气量 隔离舱的换气量应大于100L/min。 2.3.3过滤性能 对直径0.3μm的微粒气溶胶的过滤效率不小于99.99%。 2.3.4电池可连续工作时间不小于5h。 2.3.5正负压 设备处于工作状态时，舱内压力与舱外压力差应不小于20Pa，正负压建立时间不大于2min。 2.3.6 操作口盖拧开和拧紧顺畅，无阻碍。 2.3.7舱体展开和折叠操作顺畅。 2.4氧气接入阀 舱体上的氧气接入阀应具有有效的气体通、断的控制功能。 2.5欠压报警 当电池电压欠压时应有警示功能。 2.6直流电源线两端插头连接插口顺畅。 2.7隔离舱工作状态下运行，隔离舱外四周的噪声不大于60dB(A)。 |  |

投标文件（样式）

淮北市疾病预防控制中心、淮北市传染病医院XXX项目投标文件

项目编号：XXX

投 标 人：

联系电话：

联系邮箱：

年月日

目    录

投标承诺书

投标报价表

技术参数

资质证件

授权书

售后服务

维保方案

业绩材料

产品介绍

投标承诺书

淮北市疾病预防控制中心：

淮北市传染病医院：

根据招标公告，我单位正式授权 X X X 代表我单位参加你单位组织的 X X X采购项目 并全权处理本项目招投标的有关事宜。在参加该项目招投标过程中，本单位及所属员工郑重承诺：

一、将遵循诚实信用的原则，自愿参加该项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，所供产品为正规渠道产品并符合国家相关标准；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害其合法权益；

五、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、不以违法违规行为牟取中标；

七、保证中标后不转包，保证提供相关产品授权并及时供货，否则愿意承担 “不诚信名单”等处罚；

八、保证前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

九、我方将按照招标文件规定的各项要求，制定投标文件，并在招标公告要求的时限内送交投标文件；

十、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证在合同约定的时间内交付验收、使用；

十一、我方将按要求提供投标文件，同时接受因招标文件不符合要求造成的投标被否决或废标；

十二、我方愿意提供你单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

十三、我方完全理解你单位不一定将合同授予最低报价的投标人；

十四、如有质疑投诉，按照有关规定要求提出。质疑投诉内容符合要求并附有关证明材料。

以上内容我已仔细阅读并认可，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担相应法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给你单位造成损失的，依法承担相应责任。

投标单位（加盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                              年    月    日

投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 产地 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额： 元（大写：） |  |  |  |  |  |  |  |

(投标单位加盖公章)

注：报价包括车辆、入户、车税、保险及相关费用，保证车辆交付时正常上路所需所有费用。

到货安装期：日历日

设备质保期：年

维修（质保）响应承诺：

联系电话：

技术参数

车辆名称：产地：

品牌：型号：

| 序号 | 技术参数要求 | 实际参数 | 参数响应 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

(投标单位加盖公章，可另附投标产品详细技术参数)

资质证件

授权书（包括投标授权、产品授权）

售后服务

业绩材料

公司、产品介绍