采购需求

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组评审认可；
2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供询价小组评审；

3、为有助于供应商选择询价产品，项目说明中提供了品牌范围，供应商须投报品牌范围内的品牌产品，询价时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，本项目（货物需求一览表中标有●号的品种，为原装进口产品，）已履行相关论证手续，经核准采购进口设备。但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

5、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

6、下列采购需求中：如果要求提供产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书的，供应商须在响应文件中提供上述资料，如响应文件中未提供，供应商须在响应文件中作出书面承诺：如果我公司成交，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃成交资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

7、下列采购需求中：供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格型号、数量、单价等信息，承诺函经有询价小组评审认可后随评审结果一并公示，如响应文件中未提供、提供不全将可能导致响应无效；

8、如对本询价通知书有任何疑问或澄清要求，请按本询价通知书“供应商须知前附表”中约定方式联系采购人和安徽金泉工程管理咨询有限公司，或在接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，询价后采购人委托的代理机构不再受理对询价通知书条款提出的质疑。

采购需求：采购1248人份病毒载量扩增检测试剂

一、扩增检测

★1、适用于ABI 7500、AFD4800开放平台的荧光定量PCR仪

★2、适用于手工和全自动核酸仪SLA-E13200提取总核酸(DNA/RNA)

3、核酸提纯物可用于HIV-1扩增检测及基因分析

4、采用Taqman探针法对HIV-1进行实时荧光定量RT-PCR检测

★5、带内标系统,外源性内标假病毒与临床样品一起参与提取,可以对核酸提取过程和扩增系统进行监控。

★6、规格：48人份/盒，为节约成本、防止污染以及避免试剂反复冻融，可提供大包装或单管单人份的包装规格。

7、提供同等人份的配套耗材

8、按用户要求分批供货

★9、提供该产品国家食品药品监督管理总局注册扫描件或影印件

★10、生产企业通过GMP、ISO13485质量体系认证，产品质量有保障。

★11、线性范围为250 IU/ml~1×10^8 IU/ml

12、最低灵敏度为50 IU/ml.

13、试剂盒有效期须不少于6个月

14、供货前提供生产商授权书

15、HIV核酸产品用户在国内有30家以上使用

16.此产品被评为高新技术产品

★17.在技术需求的情况下，可以配套相应的HIV测序试剂，需有注册证。

二、报价要求：

1、报价应包含货物的运输、调试、培训等费用。

2、为防止出现恶意扰乱招标程序的行为，投标单位报价明显高于市场价或明显低于成本价的，视为无效投标处理。

三、售后服务：

1、投标单位应就以上货物的技术支持与服务做出书面承诺；

2、各投标单位应书面承诺所中标产品在实际供货时由专人送到指定地点，当场验收，运输过程必须符合相关规定（如包装、冷链等条件）。

3、货物包装破损货质量有问题，要求无条件更换，批间差必须符合产品说明书要求。