采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的货物方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）货物方案，且此方案须经评标委员会评审认可；
2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★技术参数允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项货物等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系采购人委托的代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人委托的代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

具体要求如下：

淮北市疾控中心微检科病毒扩增试剂及生活饮用水试剂采购项目采购需求

| 序号 | 商品名称 | 基本单位 | 规格/型号 | 数量 | 单价最高限价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲病毒核酸提取试剂盒 | 盒 | 96T/盒 | 3 | 3000.00 | *1、试剂盒完全符合台湾圆SLA-E13200自动核酸提取仪使用要求 *2、所有试剂预封装，无须自行分液，只需加入样品即可上机，方便省时 *3、整板及单条可拆试剂盒可供选择，单条可拆试剂盒为每板12条，每条6孔，每个试剂盒配2块底板。 - *4有效期：≥12个月，（到货后有效期≥10个月） |
| 2 | 诺如病毒核酸检测试剂盒 | 盒 | ≥48T/盒 | 3 | 4000.00 | 1、荧光PCR 法 2、引物探针技术 3、有效期：≥12个月，（到货后有效期≥10个月） 4、最低检测限1*103copies/ml |
| 3 | CA16/EV71/EV三重实时荧光PCR检测试剂盒 | 盒 | ≥48T/盒 | 3 | 5000.00 | 1、荧光PCR 法 2、引物探针技术 3、有效期：≥12个月，（到货后有效期≥10个月） 4、最低检测限1*103copies/ml |
| 4 | 乙型流感病毒（Victoria/Yamagata）谱系核酸检测试剂盒 | 盒 | ≥24T/盒 | 20 | 1896.00 | 1、荧光PCR 法 2、引物探针技术 3、有效期：≥12个月，（到货后有效期≥10个月） 4、最低检测限1*103copies/ml |
| 5 | 登革热病毒通用型核酸检测试剂盒 | 盒 | ≥48T/盒 | 2 | 1896.00 | - 1、荧光PCR 法 2、引物探针技术 - 3、有效期：≥12个月，（到货后有效期≥10个月） 4、最低检测限1*103copies/ml |
| 6 | 生活饮用水检测试剂盒 | 批 |  | 1 | 15494.00 | 详见清单 |

- 生活饮用水检测试剂盒：

| 名称 | 数量 | 规格 | 单价最高限价 | 预算合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生理盐水管 | 10 | 9m 1*20 支/盒 | 110 |  |  |
| 伊红美蓝琼脂平板 | 2 | 90mm*20 个 | 104 |  |  |
| EC培养基琼脂 | 2 | BR 250g | 139 |  |  |
| EC-MUG | 2 | 100g | 489 |  |  |
| 四号琼脂 | 2 | BR 250g | 168 |  |  |
| 碱性蛋白腺水琼脂 | 4 | BR 250g | 185 |  |  |
| SS琼脂 | 4 | BR 250g | 216 |  |  |
| 麦康凯琼脂 | 4 | BR 250g | 133 |  |  |
| XLD琼脂 | 4 | 250g | 463 |  |  |
| 改良磷酸盐缓冲液PSB | 2 | 250g | 304 |  |  |
| 运送培养基 | 4 | BR lOOg | 113 |  |  |
| 营养肉汤琼脂 | 2 | BR 250g | 113 |  |  |
| 平板计数琼脂 | 2 | BR 250g | 168 |  |  |
| 一次性培养皿 | 1 | 9cm X 1.5cm（10X50 袋、500个/箱） | 510 |  |  |
| 一次性接种环lul | 100 | lul 10支/包 | 0.6 |  |  |
| 一次性接种环5ul | 100 | 5ul 100 支/包 | 0.6 |  |  |
| 一次性接种环10ul | 60 | 10ul 10 支/包 | 0.6 |  |  |
| 一次性接种针 | 100 | （10 支/包、100 包/盒（袋）、12 盒/箱） | 0. 6 |  |  |
| 一次性无菌吸管2ml | 200 | 120支/包 | 0. 35 |  |  |
| 一次性镊子 | 50 | 100支/包 | 0.5 |  |  |
| 三糖铁管 | 2 | 20支/盒 | 139 |  |  |
| 一次性无菌吸管1ml | 100 | 1支/盒 | 0.35 |  |  |
| ec-mug成品管 | 1 | IOml*20 支 | 200 |  |  |
| 单料乳糖蛋白胨培养液 | 20 | 10ml*20支 | 165 |  |  |
| 双料乳糖蛋白胨培养液 | 10 | IOml*2O 支 | 235 |  |  |