采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的货物方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）货物方案，且此方案须经评标委员会评审认可；
2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★技术参数允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项货物等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系采购人委托的代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人委托的代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

具体要求如下：

淮北市疾控中心微检科冷冻研磨仪采购项目采购需求

| 序号 | 商品名称 | 基本单位 | 规格/型号 | 数量 | 单价最高限价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻研磨仪 | 台 |  | 1 | 40000.00 | 1.基本功能：将动物组织、植物组织、土壤、食品、药品、微生物等样品破碎，用于后续的DNA 、RNA、蛋白提取以及成分分析等实验。 2.样本通量：同时处理不低于48个2ml研磨管，24个5ml研磨管。 ★3.带制冷功能，有低温处理样品能力。 4.冷冻范围：零下50摄氏度到室温。 5.可以同时处理不同规格研磨管，可以任意定做各种规格研磨管。 6.均质速度最大可达到70HZ/秒 7.加速：在2秒内可达到最大速度。 8.减速：在2秒内可达到最低速度。 9.防震：产品具有减震系统，减少机器震动、降低运行噪音。 10.液晶触摸屏触控操作。 11.最低可储存十组实验数据，根据不同实验样本，可定制动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。 12.模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环。 13.研磨方式：湿磨，干磨，液氮低温研磨均可。 14.安全锁：全程保护 15.最终出料粒度：小于5µm。 16.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。 17.研磨球直径：0.1-30mm ★18.可选配“生物安全适配器”，避免有毒、有害物质泄漏，保证实验操作人员的安全。 ★19.可随意更换适配器,有十四种以上适配器可供选择。 20.噪音等级低于50db。 21.产品具有ISO质量管理体系认证证书、CE认证。 22.带自动中心定位的紧固装置。 备注：★号为必须满足参数 4、基本配置： 4.1 主机一台。 4.2 2ml制冷适配器壹套。 4.3 2ml研磨套管一包。 4.4 进口不锈钢研磨珠一瓶。 |